浸蜡脱蜡透明液说明书

【产品名称】

浸蜡脱蜡透明液

【产品型号】

环保型

【包装规格】

单瓶(盒)包装规格：300ml、500ml、1000ml、2500ml、5000ml、10L、15L、20L、25L。

【预期用途】

用于浸蜡组织样本处理及脱蜡、透明以及细胞学制片的透明。

【检验原理】

浸蜡脱蜡透明液又称组织透明剂、脱蜡透明剂、脱蜡透明液等，是一种专门为组织病理学和细胞学样本处理开发的无色无味、挥发速率低、具有生物降解性的有机溶剂，不含芳香族化合物，是一种较理想的环保型透明剂，可取代组织制片过程中的二甲苯。石蜡是一种有机化合物，根据相似相溶原理，环保透明剂可对组织样本进行透明，有利于浸蜡，也可溶解组织中的石蜡从而起到脱蜡作用，本试剂在使用中对仪器无腐蚀性，是一种使用效果较佳的绿色环保型产品，可大大改善实验工作环境，保障工作人员的身心健康。

【主要组成成分】

|  | 试剂组成 | 主要成分 |
| --- | --- | --- |
|  | 浸蜡脱蜡透明液(环保型) | 烷烃类化合物 |

【储存条件及有效期】

5℃～35℃保存，原包装未开封试剂的有效期为48个月，在有效期内的已开封试剂建议在开封后6个月内使用完，每次用后及时拧紧瓶盖，以免挥发或变质。

【样本要求】

无论用于组织浸蜡还是染色后的透明，均应充分脱水后才可使用。

【检验方法】

- 组织切片常规HE染色：

|  | 操作步骤 | 操作时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 65～70℃烤片 | 30分钟 |
| 2 | 浸蜡脱蜡透明液脱蜡(I) | 5分钟 |
| 3 | 浸蜡脱蜡透明液脱蜡(II) | 5分钟 |
| 4 | 浸蜡脱蜡透明液脱蜡(III) | 5分钟 |
| 5 | 无水乙醇 | 2～3分钟 |
| 6 | 95%乙醇 | 2～3分钟 |
| 7 | 80%乙醇 | 2～3分钟 |
| 8 | 水洗 | 1～2分钟 |
| 9 | 苏木素-伊红染色 | 略 |
| 10 | 脱水 | 略 |
| 11 | 浸蜡脱蜡透明液透明(I) | 2～3分钟 |
| 12 | 浸蜡脱蜡透明液透明(II) | 2～3分钟 |
| 13 | 浸蜡脱蜡透明液透明(III) | 5分钟 |
| 14 | 封片胶 | 封固 |

- 免疫组织(细胞)化学染色:

|  | 操作步骤 | 操作时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 60～65℃烤片 | 30分钟 |
| 2 | 浸蜡脱蜡透明液脱蜡(I) | 5分钟 |
| 3 | 浸蜡脱蜡透明液脱蜡(II) | 5分钟 |
| 4 | 浸蜡脱蜡透明液脱蜡(III) | 5分钟 |
| 5 | 无水乙醇 | 2～3分钟 |
| 6 | 95%乙醇 | 2～3分钟 |
| 7 | 80%乙醇 | 2～3分钟 |
| 8 | 水洗 | 1～2分钟 |
| 9 | 苏木素一伊红染色 | 略 |
| 10 | 脱水 | 略 |
| 11 | 浸蜡脱蜡透明液透明(I) | 2～3分钟 |
| 12 | 浸蜡脱蜡透明液透明(II) | 2～3分钟 |
| 13 | 浸蜡脱蜡透明液透明(III) | 5分钟 |
| 14 | 封片胶 | 封固 |

- 组织处理(组织脱水机)：

|  | 操作步骤 | 操作时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10%中性福尔马林固定(I) | 2小时 |
| 2 | 10%中性福尔马林固定(II) | 2小时 |
| 3 | 80%乙醇 | 45分钟 |
| 4 | 95%乙醇(I) | 45分钟 |
| 5 | 95%乙醇(II) | 45分钟 |
| 6 | 无水乙醇(I) | 45分钟 |
| 7 | 无水乙醇(II) | 45分钟 |
| 8 | 浸蜡脱蜡透明液透明(I) | 45分钟 |
| 9 | 浸蜡脱蜡透明液透明(II) | 45分钟 |
| 10 | 65℃浸蜡(I) | 1小时 |
| 11 | 65℃浸蜡(II) | 1小时 |
| 12 | 65℃浸蜡(III) | 2～3小时 |

【产品性能指标】

浸蜡脱蜡透明液的颜色为无色。

【注意事项】

1、初次使用浸蜡脱蜡透明液时，请同时更换浸蜡石蜡。

2、浸蜡脱蜡透明液应视使用情况进行更新，以平均每天300片组织蜡块的量为例，应7～10个工作日更换1次。

3、浸蜡脱蜡透明液同样适用于细胞学制片巴氏染色程序的透明，也适用于冰冻快速制片程序的透明(使用时应酌情缩短透明时间)。

4、浸蜡脱蜡透明液浸蜡组织处理及脱蜡、透明后的组织样本制片其染色效果均不会影响，也不会影响组织切片(细胞涂片)的保存。

5、浸蜡脱蜡透明液浸蜡组织处理及脱蜡、透明后的免疫组化染色其抗原检测效果不会受影响，也不会影响免疫组化染色组织片的保存。

6、本产品仅用于体外诊断，应由专业人士使用及进行结果的判读。

7、使用前应详细阅读说明书，并做好个人卫生防护，在有效期内使用，生产日期（生产批号）和有效期至（失效日期）见包装。

8、用后应按医院或环保部门要求处置废弃物。

【标识的解释】

1、     体外诊断试剂

IVD

2、     参考说明书

【参考文献】

- 中华医学会，临床技术操作规范[M]人民军医出版社

- 刘增辉，病理染色技术[M]人民卫生出版社

- 凌启波，实用病理特殊染色和组化技术[M]广东高等教育出版社

- 王泊沄，病理学技术[M]人民卫生出版社

【基本信息】

备案人/生产企业名称：安徽雷根生物技术有限公司

住所：安徽省淮北市相山区相山经济开发区仪凤路19-18号

联系方式：0561-3069111/3883088    邮政编码：235000

网址: www.leagene.cn  www.leagene.com 电子邮件：leagene@126.com

售后服务单位名称：

安徽雷根生物技术有限公司 0561-3886565/3883088

北京雷根生物技术有限公司 4000000455 010-83611923/83326332

生产地址：安徽省淮北市相山区相山经济开发区仪凤路19-18号

【医疗器械生产备案凭证编号】皖淮药监械生产备20170002号

【医疗器械备案凭证编号/产品技术要求编号】皖淮械备20180014

【说明书核准日期】2023年4月19日 说明书版本号：A2